25 | PUEBLO 2102 | NORTH BAY | 1.4829 | 20.0752 | PUEBLO 2102 | 21.5581
26 | EL DORADO PH 2102 | SIERRA | 0 | 34.253 | EL DORADO PH 2102 | 34.253
27 | MIRABEL 1101 | SONOMA | 8.4678 | 20.8375 | MIRABEL 1101 | 29.3053
28 | MARIPOSA 2101 | YOSEMITE | 170.4209 | 90.7916 | MARIPOSA 2101 | 261.2126
29 | CAMP EVERS 2106 | CENTRAL COAST | 1.7203 | 126.49 | CAMP EVERS 2106 | 128.2102
30 | CHALLENGE 1101 | NORTH VALLEY | 0.30449 | 48.0698 | CHALLENGE 1101 | 48.3743
31 | WILLITS 1104 | HUMBOLDT | 36.7832 | 48.1367 | WILLITS 1104 | 84.9199
32 | MONTE RIO 1112 | SONOMA | 0 | 20.2317 | MONTE RIO 1112 | 20.2317
33 | ALLEGHANY 1101 | SIERRA | 28.0433 | 33.3237 | ALLEGHANY 1101 | 61.367
34 | PIKE CITY 1101 | SIERRA | 0 | 34.5379 | PIKE CITY 1101 | 34.5379
35 | WOODSIDE 1101 | PENINSULA | 0.37379 | 41.8352 | WOODSIDE 1101 | 42.209
36 | RINCON 1103 | SONOMA | 4.6147 | 40.8322 | RINCON 1103 | 45.4469
37 | COLUMBIA HILL 1101 | SIERRA | 16.667 | 74.2782 | COLUMBIA HILL 1101 | 90.9452
38 | CHALLENGE 1102 | NORTH VALLEY | 1.6456 | 62.2675 | CHALLENGE 1102 | 63.9131
39 | BIG BEND 1102 | NORTH VALLEY | 0 | 38.1787 | BIG BEND 1102 | 38.1787
40 | SAN RAFAEL 1108 | NORTH BAY | 0.86074 | 36.5141 | SAN RAFAEL 1108 | 37.3748
41 | BONNIE NOOK 1102 | SIERRA | 0 | 34.3352 | BONNIE NOOK 1102 | 34.3352
42 | SYCAMORE CREEK 1111 | NORTH VALLEY | 25.4622 | 28.015 | SYCAMORE CREEK 1111 | 53.4772
43 | BIG TREES 0402 | CENTRAL COAST | 0.26918 | 15.8381 | BIG TREES 0402 | 16.1073
44 | BRUNSWICK 1104 | SIERRA | 27.6612 | 28.8918 | BRUNSWICK 1104 | 56.553
45 | PARADISE 1101 | NORTH VALLEY | 0 | 23.8829 | PARADISE 1101 | 23.8829
46 | BIG BEND 1101 | NORTH VALLEY | 14.8597 | 41.8565 | BIG BEND 1101 | 56.7162
47 | KANAKA 1101 | NORTH VALLEY | 28.4289 | 64.1075 | KANAKA 1101 | 92.5364
48 | DOWNIEVILLE DIESEL 1101 | SIERRA | 0 | 0.032712 | DOWNIEVILLE DIESEL 1101 | 0.032712
49 | BIG BASIN 1101 | CENTRAL COAST | 0 | 56.1051 | BIG BASIN 1101 | 56.1051
50 | APPLE HILL 1104 | SIERRA | 33.1979 | 58.7015 | APPLE HILL 1104 | 91.8994
51 | CAMP EVERS 2105 | CENTRAL COAST | 1.0175 | 87.8037 | CAMP EVERS 2105 | 88.8213
52 | MONTE RIO 1111 | SONOMA | 12.4398 | 45.6186 | MONTE RIO 1111 | 58.0584
53 | SILVERADO 2105 | NORTH BAY | 2.0558 | 35.4167 | SILVERADO 2105 | 37.4725
54 | HALF MOON BAY 1101 | PENINSULA | 11.454 | 18.6949 | HALF MOON BAY 1101 | 30.1489
55 | VOLTA 1102 | NORTH VALLEY | 42.6006 | 85.5657 | VOLTA 1102 | 128.1663
56 | SHINGLE SPRINGS 2109 | SIERRA | 105.8817 | 108.3494 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 214.231
57 | STELLING 1110 | DE ANZA | 23.2982 | 13.2088 | STELLING 1110 | 36.507
58 | WEST POINT 1102 | STOCKTON | 64.6621 | 166.2397 | WEST POINT 1102 | 230.9017
59 | PUEBLO 2103 | NORTH BAY | 8.3605 | 38.8274 | PUEBLO 2103 | 47.1879
60 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | SIERRA | 199.5014 | 25.1202 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 224.6216
61 | ALTO 1124 | NORTH BAY | 0 | 30.5495 | ALTO 1124 | 30.5495
62 | OAKHURST 1103 | YOSEMITE | 39.2986 | 89.5251 | OAKHURST 1103 | 128.8237
63 | PARADISE 1105 | NORTH VALLEY | 0 | 13.5303 | PARADISE 1105 | 13.5303
64 | FORESTHILL 1102 | SIERRA | 8.0426 | 21.7026 | FORESTHILL 1102 | 29.7452
65 | CURTIS 1702 | YOSEMITE | 86.2807 | 25.0592 | CURTIS 1702 | 111.3399
66 | ALTO 1125 | NORTH BAY | 8.3578 | 28.6916 | ALTO 1125 | 37.0494
67 | CURTIS 1705 | YOSEMITE | 69.8892 | 14.7719 | CURTIS 1705 | 84.6611
68 | ELECTRA 1102 | STOCKTON | 59.7664 | 24.1933 | ELECTRA 1102 | 83.9596
69 | KONOCTI 1102 | HUMBOLDT | 60.087 | 59.6473 | KONOCTI 1102 | 119.7343
70 | STANISLAUS 1701 | YOSEMITE | 21.454 | 23.9205 | STANISLAUS 1701 | 45.3745
71 | SPRING GAP 1702 | YOSEMITE | 1.8092 | 39.2613 | SPRING GAP 1702 | 41.0705
72 | FULTON 1107 | SONOMA | 0 | 37.7898 | FULTON 1107 | 37.7898
73 | WILLITS 1103 | HUMBOLDT | 92.5472 | 49.0338 | WILLITS 1103 | 141.581
74 | WOODACRE 1102 | NORTH BAY | 16.5234 | 16.1848 | WOODACRE 1102 | 32.7082
75 | ALLEGHANY 1102 | SIERRA | 0 | 18.0939 | ALLEGHANY 1102 | 18.0939
76 | BONNIE NOOK 1101 | SIERRA | 0 | 24.4427 | BONNIE NOOK 1101 | 24.4427
77 | PAUL SWEET 2104 | CENTRAL COAST | 0 | 17.3184 | PAUL SWEET 2104 | 17.3184
78 | SILVERADO 2103 | NORTH BAY | 0 | 9.8107 | SILVERADO 2103 | 9.8107
79 | MIRABEL 1102 | SONOMA | 4.8497 | 31.6468 | MIRABEL 1102 | 36.4964
80 | CLARKSVILLE 2104 | SIERRA | 21.0534 | 44.8964 | CLARKSVILLE 2104 | 65.9498
81 | CURTIS 1704 | YOSEMITE | 50.7403 | 24.8818 | CURTIS 1704 | 75.6221
82 | OAKLAND X 1106 | EAST BAY | 9.4288 | 7.1528 | OAKLAND X 1106 | 16.5816
83 | BURNS 2101 | CENTRAL COAST | 0 | 1.664 | BURNS 2101 | 1.664
84 | POINT MORETTI 1101 | CENTRAL COAST | 21.3877 | 40.7998 | POINT MORETTI 1101 | 62.1875
85 | FITCH MOUNTAIN 1113 | SONOMA | 44.1228 | 27.6014 | FITCH MOUNTAIN 1113 | 71.7242
86 | LAS GALLINAS A 1105 | NORTH BAY | 3.1704 | 9.0286 | LAS GALLINAS A 1105 | 12.199
87 | ROSSMOOR 1108 | DIABLO | 5.6375 | 7.1141 | ROSSMOOR 1108 | 12.7515
88 | PARADISE 1102 | NORTH VALLEY | 0 | 15.078 | PARADISE 1102 | 15.078
89 | DUNBAR 1101 | SONOMA | 16.7622 | 23.8603 | DUNBAR 1101 | 40.6225
90 | APPLE HILL 2102 | SIERRA | 230.4515 | 106.0171 | APPLE HILL 2102 | 336.4685
91 | PARADISE 1104 | NORTH VALLEY | 1.4645 | 36.4529 | PARADISE 1104 | 37.9174
92 | RINCON 1101 | SONOMA | 3.706 | 17.8222 | RINCON 1101 | 21.5282
93 | MORAGA 1105 | DIABLO | 2.5694 | 6.6682 | MORAGA 1105 | 9.2376
94 | DUNBAR 1103 | SONOMA | 2.2286 | 27.9111 | DUNBAR 1103 | 30.1397
95 | FORT ROSS 1121 | SONOMA | 71.6029 | 21.6759 | FORT ROSS 1121 | 93.2788
96 | HIGHLANDS 1103 | HUMBOLDT | 111.6966 | 0 | HIGHLANDS 1103 | 111.6966
97 | MOLINO 1101 | SONOMA | 25.3361 | 8.3562 | MOLINO 1101 | 33.6923
98 | AUBERRY 1101 | FRESNO | 209.144 | 34.2284 | AUBERRY 1101 | 243.3723
99 | DIAMOND SPRINGS 1107 | SIERRA | 19.9187 | 33.9139 | DIAMOND SPRINGS 1107 | 53.8326
100 | MORGAN HILL 2111 | SAN JOSE | 35.9239 | 15.3096 | MORGAN HILL 2111 | 51.2335
101 | SHINGLE SPRINGS 2105 | SIERRA | 4.6419 | 27.1327 | SHINGLE SPRINGS 2105 | 31.7746
102 | SILVERADO 2102 | NORTH BAY | 23.6239 | 35.1652 | SILVERADO 2102 | 58.7891
103 | OAKLAND K 1102 | EAST BAY | 0 | 15.6371 | OAKLAND K 1102 | 15.6371
104 | BEN LOMOND 0401 | CENTRAL COAST | 0 | 21.1277 | BEN LOMOND 0401 | 21.1277
105 | CABRILLO 1103 | LOS PADRES | 53.8552 | 0 | CABRILLO 1103 | 53.8552
106 | ROB ROY 2105 | CENTRAL COAST | 12.1268 | 29.9498 | ROB ROY 2105 | 42.0766
107 | OAKHURST 1101 | YOSEMITE | 89.5492 | 3.3405 | OAKHURST 1101 | 92.8897
108 | CLAYTON 2212 | DIABLO | 23.4046 | 23.9965 | CLAYTON 2212 | 47.4011
109 | GRASS VALLEY 1101 | SIERRA | 14.8121 | 2.5819 | GRASS VALLEY 1101 | 17.394
110 | ALTO 1122 | NORTH BAY | 3.0434 | 5.8102 | ALTO 1122 | 8.8537
111 | BELLEVUE 2103 | SONOMA | 19.0405 | 9.5981 | BELLEVUE 2103 | 28.6386
112 | VINEYARD 2108 | MISSION | 0 | 3.1184 | VINEYARD 2108 | 3.1184
113 | SARATOGA 1107 | DE ANZA | 17.1264 | 16.1146 | SARATOGA 1107 | 33.2409
114 | OAKLAND X 1104 | EAST BAY | 0.9921 | 11.991 | OAKLAND X 1104 | 12.9831
115 | DUNBAR 1102 | SONOMA | 42.4038 | 6.2371 | DUNBAR 1102 | 48.6409
116 | SHINGLE SPRINGS 1104 | SIERRA | 5.7526 | 36.8925 | SHINGLE SPRINGS 1104 | 42.6451
117 | BEN LOMOND 1101 | CENTRAL COAST | 0 | 15.4019 | BEN LOMOND 1101 | 15.4019
118 | CASTRO VALLEY 1108 | MISSION | 7.0745 | 15.917 | CASTRO VALLEY 1108 | 22.9915
119 | MORAGA 1101 | DIABLO | 2.8197 | 15.9327 | MORAGA 1101 | 18.7524
120 | BEAR VALLEY 2105 | YOSEMITE | 121.1949 | 12.0857 | BEAR VALLEY 2105 | 133.2806
121 | BUCKS CREEK 1103 | NORTH VALLEY | 2.3849 | 8.8 | BUCKS CREEK 1103 | 11.1849
122 | ATASCADERO 1103 | LOS PADRES | 54.822 | 39.0213 | ATASCADERO 1103 | 93.8432
123 | REDBUD 1101 | HUMBOLDT | 22.9969 | 24.7548 | REDBUD 1101 | 47.7517
124 | WHITMORE 1101 | NORTH VALLEY | 60.0362 | 32.5334 | WHITMORE 1101 | 92.5696
125 | TIGER CREEK 0201 | STOCKTON | 1.3005 | 2.5992 | TIGER CREEK 0201 | 3.8998
126 | SHADY GLEN 1102 | SIERRA | 25.7351 | 13.3248 | SHADY GLEN 1102 | 39.0599
127 | DRUM 1101 | SIERRA | 0 | 18.8373 | DRUM 1101 | 18.8373
128 | OLEMA 1101 | NORTH BAY | 49.5546 | 11.4464 | OLEMA 1101 | 61.001
129 | CALISTOGA 1102 | NORTH BAY | 1.8286 | 22.0471 | CALISTOGA 1102 | 23.8756
130 | LOS GATOS 1106 | DE ANZA | 0.56219 | 70.1177 | LOS GATOS 1106 | 70.6799
131 | COARSEGOLD 2104 | YOSEMITE | 245.2855 | 3.0259 | COARSEGOLD 2104 | 248.3114
132 | MENDOCINO 1101 | HUMBOLDT | 28.5598 | 12.3254 | MENDOCINO 1101 | 40.8852
133 | SAN RAMON 2108 | MISSION | 0 | 16.5718 | SAN RAMON 2108 | 16.5718
134 | CASTRO VALLEY 1106 | MISSION | 4.5885 | 14.6148 | CASTRO VALLEY 1106 | 19.2033
135 | BERKELEY F 1103 | EAST BAY | 0 | 1.8512 | BERKELEY F 1103 | 1.8512
136 | OAKLAND K 1104 | EAST BAY | 4.8347 | 10.2933 | OAKLAND K 1104 | 15.128
137 | WASHINGTON CITY GEN. 1101 | SIERRA | 0 | 0.016194 | WASHINGTON CITY GEN. 1101 | 0.016194
138 | WILLOW CREEK 1101 | HUMBOLDT | 18.1807 | 28.8427 | WILLOW CREEK 1101 | 47.0234
139 | BRUNSWICK 1107 | SIERRA | 5.7489 | 1.9445 | BRUNSWICK 1107 | 7.6934
140 | CALPINE 1146 | SONOMA | 0 | 7.0108 | CALPINE 1146 | 7.0108
141 | CORRAL 1101 | STOCKTON | 121.6695 | 0 | CORRAL 1101 | 121.6695
142 | TASSAJARA 2112 | DIABLO | 2.7797 | 7.662 | TASSAJARA 2112 | 10.4417
143 | OTTER 1101 | CENTRAL COAST | 9.3951 | 14.914 | OTTER 1101 | 24.3091
144 | SANTA ROSA A 1104 | SONOMA | 6.2515 | 38.0491 | SANTA ROSA A 1104 | 44.3006
145 | SCE REFUGIO 1101 | LOS PADRES | 0 | 0.29161 | SCE REFUGIO 1101 | 0.29161
146 | PIKE CITY 1102 | SIERRA | 0 | 9.4149 | PIKE CITY 1102 | 9.4149
147 | PARADISE 1103 | NORTH VALLEY | 14.1782 | 26.8381 | PARADISE 1103 | 41.0163
148 | TASSAJARA 2108 | DIABLO | 0 | 1.2025 | TASSAJARA 2108 | 1.2025
149 | SHINGLE SPRINGS 2108 | SIERRA | 7.812 | 5.459 | SHINGLE SPRINGS 2108 | 13.2711
150 | BIG BASIN 1102 | CENTRAL COAST | 3.8375 | 69.6148 | BIG BASIN 1102 | 73.4523
151 | WILLOW CREEK 1102 | HUMBOLDT | 4.5911 | 5.0363 | WILLOW CREEK 1102 | 9.6275
152 | EAST QUINCY 1101 | NORTH VALLEY | 2.7911 | 0.57557 | EAST QUINCY 1101 | 3.3666
153 | ELECTRA 1101 | STOCKTON | 83.2829 | 0 | ELECTRA 1101 | 83.2829
154 | ANNAPOLIS 1101 | HUMBOLDT | 51.2424 | 0 | ANNAPOLIS 1101 | 51.2424
155 | SONOMA 1106 | SONOMA | 0 | 1.1258 | SONOMA 1106 | 1.1258
156 | SALMON CREEK 1101 | SONOMA | 17.4414 | 9.3252 | SALMON CREEK 1101 | 26.7666
157 | CAMP EVERS 2104 | CENTRAL COAST | 0.36487 | 27.4582 | CAMP EVERS 2104 | 27.8231
158 | CRESCENT MILLS 2101 | NORTH VALLEY | 43.6463 | 0 | CRESCENT MILLS 2101 | 43.6463
159 | MEADOW LANE 2106 | DIABLO | 0 | 0.20712 | MEADOW LANE 2106 | 0.20712
160 | GARBERVILLE 1102 | HUMBOLDT | 124.8867 | 0 | GARBERVILLE 1102 | 124.8867
161 | PETALUMA C 1108 | SONOMA | 73.6987 | 0 | PETALUMA C 1108 | 73.6987
162 | RESEARCH 2102 | DIABLO | 0 | 1.2814 | RESEARCH 2102 | 1.2814
163 | COTATI 1105 | SONOMA | 37.492 | 0 | COTATI 1105 | 37.492
164 | HAMILTON BRANCH 1101 | NORTH VALLEY | 26.7473 | 0 | HAMILTON BRANCH 1101 | 26.7473
165 | BELL 1107 | SIERRA | 42.044 | 0 | BELL 1107 | 42.044
166 | BIG MEADOWS 2101 | NORTH VALLEY | 57.1862 | 0 | BIG MEADOWS 2101 | 57.1862
167 | PENNGROVE 1101 | SONOMA | 19.2167 | 0 | PENNGROVE 1101 | 19.2167
168 | PASO ROBLES 1103 | LOS PADRES | 39.5134 | 0 | PASO ROBLES 1103 | 39.5134
169 | RACETRACK 1704 | YOSEMITE | 45.5677 | 0 | RACETRACK 1704 | 45.5677
170 | PINE GROVE 1101 | STOCKTON | 73.0596 | 0 | PINE GROVE 1101 | 73.0596
171 | LOW GAP 1101 | HUMBOLDT | 71.107 | 0 | LOW GAP 1101 | 71.107
172 | SIERRA CITY GEN 1101 | SIERRA | 0.018511 | 0 | SIERRA CITY GEN 1101 | 0.018511
173 | MIDDLETOWN 1102 | HUMBOLDT | 39.2848 | 0.26142 | MIDDLETOWN 1102 | 39.5462
174 | MENLO 1102 | PENINSULA | 26.7907 | 0.25735 | MENLO 1102 | 27.048
175 | MESA 1101 | LOS PADRES | 37.0793 | 11.5472 | MESA 1101 | 48.6265
176 | HATTON 1101 | CENTRAL COAST | 13.4146 | 1.3965 | HATTON 1101 | 14.8111
177 | DESCHUTES 1104 | NORTH VALLEY | 80.0303 | 0 | DESCHUTES 1104 | 80.0303
178 | MENLO 1103 | PENINSULA | 39.9636 | 0 | MENLO 1103 | 39.9636
179 | WISE 1102 | SIERRA | 114.9602 | 0 | WISE 1102 | 114.9602
180 | HOOPA 1101 | HUMBOLDT | 100.535 | 2.8339 | HOOPA 1101 | 103.3689
181 | CALPINE 1144 | SONOMA | 2.0804 | 28.3351 | CALPINE 1144 | 30.4155
182 | SANTA ROSA A 1111 | SONOMA | 5.5901 | 0.0028421 | SANTA ROSA A 1111 | 5.593
183 | PENRYN 1103 | SIERRA | 67.0371 | 0 | PENRYN 1103 | 67.0371
184 | SANTA YNEZ 1104 | LOS PADRES | 39.911 | 4.4203 | SANTA YNEZ 1104 | 44.3313
185 | MONROE 2103 | SONOMA | 0 | 1.4327 | MONROE 2103 | 1.4327
186 | DIAMOND SPRINGS 1105 | SIERRA | 49.1672 | 76.5734 | DIAMOND SPRINGS 1105 | 125.7407
187 | CORNING 1101 | NORTH VALLEY | 50.3181 | 0 | CORNING 1101 | 50.3181
188 | PACIFICA 1101 | PENINSULA | 0.40988 | 2.4954 | PACIFICA 1101 | 2.9053
189 | GIRVAN 1102 | NORTH VALLEY | 11.2728 | 32.925 | GIRVAN 1102 | 44.1977
190 | ATASCADERO 1101 | LOS PADRES | 33.4169 | 14.6037 | ATASCADERO 1101 | 48.0205
191 | COTATI 1103 | SONOMA | 82.6114 | 0 | COTATI 1103 | 82.6114
192 | CAMP EVERS 2103 | CENTRAL COAST | 0.27936 | 47.2156 | CAMP EVERS 2103 | 47.4949
193 | BRUNSWICK 1110 | SIERRA | 24.5712 | 0 | BRUNSWICK 1110 | 24.5712
194 | FRUITLAND 1142 | HUMBOLDT | 59.3604 | 0 | FRUITLAND 1142 | 59.3604
195 | FORT SEWARD 1121 | HUMBOLDT | 38.0083 | 0 | FORT SEWARD 1121 | 38.0083
196 | CLOVERDALE 1101 | SONOMA | 24.0395 | 0 | CLOVERDALE 1101 | 24.0395
197 | SHADY GLEN 1101 | SIERRA | 40.8762 | 0.7908 | SHADY GLEN 1101 | 41.667
198 | TEMPLETON 2113 | LOS PADRES | 145.4775 | 49.4661 | TEMPLETON 2113 | 194.9436
199 | NORTH BRANCH 1101 | STOCKTON | 59.7793 | 0 | NORTH BRANCH 1101 | 59.7793
200 | OCEANO 1104 | LOS PADRES | 83.1604 | 4.4743 | OCEANO 1104 | 87.6347
201 | SPANISH CREEK 4401 | NORTH VALLEY | 7.9163 | 0 | SPANISH CREEK 4401 | 7.9163
202 | PHILO 1102 | HUMBOLDT | 87.2659 | 0 | PHILO 1102 | 87.2659
203 | JESSUP 1102 | NORTH VALLEY | 51.0333 | 0 | JESSUP 1102 | 51.0333
204 | LAYTONVILLE 1101 | HUMBOLDT | 51.196 | 0 | LAYTONVILLE 1101 | 51.196
205 | GREENBRAE 1103 | NORTH BAY | 2.7972 | 2.3703 | GREENBRAE 1103 | 5.1674
206 | ROSSMOOR 1102 | DIABLO | 0 | 0.0028423 | ROSSMOOR 1102 | 0.0028423
207 | ZACA 1102 | LOS PADRES | 41.4657 | 23.4961 | ZACA 1102 | 64.9618
208 | REDBUD 1102 | HUMBOLDT | 25.874 | 1.5124 | REDBUD 1102 | 27.3864
209 | VALLEY VIEW 1103 | EAST BAY | 0 | 0.34789 | VALLEY VIEW 1103 | 0.34789
210 | LAYTONVILLE 1102 | HUMBOLDT | 108.1352 | 2.9824 | LAYTONVILLE 1102 | 111.1176
211 | SEACLIFF 0402 | CENTRAL COAST | 0.34992 | 0.61403 | SEACLIFF 0402 | 0.96395
212 | HALF MOON BAY 1103 | PENINSULA | 136.5506 | 1.5915 | HALF MOON BAY 1103 | 138.142
213 | NORTH DUBLIN 2103 | MISSION | 18.8461 | 0.054753 | NORTH DUBLIN 2103 | 18.9008
214 | SAN LUIS OBISPO 1103 | LOS PADRES | 17.0218 | 0 | SAN LUIS OBISPO 1103 | 17.0218
215 | VACA DIXON 1105 | SACRAMENTO | 26.1291 | 0 | VACA DIXON 1105 | 26.1291
216 | HIGHLANDS 1102 | HUMBOLDT | 27.553 | 8.2621 | HIGHLANDS 1102 | 35.815
217 | VACA DIXON 1101 | SACRAMENTO | 0.82637 | 0 | VACA DIXON 1101 | 0.82637
218 | GARCIA 0401 | HUMBOLDT | 2.4735 | 0 | GARCIA 0401 | 2.4735
219 | VACAVILLE 1111 | SACRAMENTO | 12.1732 | 0 | VACAVILLE 1111 | 12.1732
220 | IGNACIO 1104 | NORTH BAY | 7.0044 | 0 | IGNACIO 1104 | 7.0044
221 | GIRVAN 1101 | NORTH VALLEY | 62.7841 | 42.847 | GIRVAN 1101 | 105.6311
222 | GARBERVILLE 1101 | HUMBOLDT | 84.4121 | 0 | GARBERVILLE 1101 | 84.4121
223 | TIVY VALLEY 1107 | FRESNO | 118.6456 | 0 | TIVY VALLEY 1107 | 118.6456
224 | OILFIELDS 1103 | CENTRAL COAST | 115.2449 | 0 | OILFIELDS 1103 | 115.2449
225 | BELL 1110 | SIERRA | 0.30639 | 0 | BELL 1110 | 0.30639
226 | LAURELES 1111 | CENTRAL COAST | 99.2415 | 6.2023 | LAURELES 1111 | 105.4438
227 | COARSEGOLD 2102 | YOSEMITE | 13.9529 | 55.6127 | COARSEGOLD 2102 | 69.5656
228 | WILLOW CREEK 1103 | HUMBOLDT | 84.3158 | 0.46575 | WILLOW CREEK 1103 | 84.7815
229 | COTTONWOOD 1103 | NORTH VALLEY | 126.1767 | 0 | COTTONWOOD 1103 | 126.1767
230 | PUTAH CREEK 1103 | SACRAMENTO | 3.6658 | 0 | PUTAH CREEK 1103 | 3.6658
231 | BUELLTON 1102 | LOS PADRES | 15.6243 | 0 | BUELLTON 1102 | 15.6243
232 | LAKEVILLE 1102 | SONOMA | 20.015 | 0 | LAKEVILLE 1102 | 20.015
233 | HICKS 2101 | SAN JOSE | 9.1373 | 1.9966 | HICKS 2101 | 11.134
234 | PAUL SWEET 2102 | CENTRAL COAST | 0.99852 | 4.1995 | PAUL SWEET 2102 | 5.198
235 | EL CERRITO G 1112 | EAST BAY | 0.50157 | 4.1835 | EL CERRITO G 1112 | 4.6851
236 | SHINGLE SPRINGS 2110 | SIERRA | 8.1977 | 55.0341 | SHINGLE SPRINGS 2110 | 63.2318
237 | TAR FLAT 0401 | YOSEMITE | 2.8613 | 0.64787 | TAR FLAT 0401 | 3.5092
238 | BASALT 1106 | NORTH BAY | 4.9877 | 0 | BASALT 1106 | 4.9877
239 | UKIAH 1113 | HUMBOLDT | 6.3928 | 0 | UKIAH 1113 | 6.3928
240 | BRIDGEVILLE 1101 | HUMBOLDT | 21.735 | 0.80516 | BRIDGEVILLE 1101 | 22.5401
241 | SAND CREEK 1103 | FRESNO | 149.2192 | 0 | SAND CREEK 1103 | 149.2192
242 | CLARKSVILLE 2105 | SIERRA | 6.9418 | 4.0051 | CLARKSVILLE 2105 | 10.9469
243 | GANSNER 1101 | NORTH VALLEY | 38.2767 | 0.48068 | GANSNER 1101 | 38.7574
244 | SHEPHERD 2111 | FRESNO | 19.9144 | 0 | SHEPHERD 2111 | 19.9144
245 | WEIMER 1101 | (blank) | 0.15676 | 0 | WEIMER 1101 | 0.15676
246 | PUEBLO 1104 | NORTH BAY | 30.8506 | 0 | PUEBLO 1104 | 30.8506
247 | PEORIA 1704 | YOSEMITE | 65.0612 | 0 | PEORIA 1704 | 65.0612
248 | STAFFORD 1102 | NORTH BAY | 20.4361 | 0.88451 | STAFFORD 1102 | 21.3206
249 | JESSUP 1101 | NORTH VALLEY | 64.7227 | 0.28205 | JESSUP 1101 | 65.0048
250 | FOOTHILL 1101 | LOS PADRES | 17.8092 | 0 | FOOTHILL 1101 | 17.8092
251 | FLINT 1101 | SIERRA | 5.5911 | 0 | FLINT 1101 | 5.5911
252 | BOLINAS 1101 | NORTH BAY | 7.3987 | 28.8174 | BOLINAS 1101 | 36.2161
253 | VACAVILLE 1108 | SACRAMENTO | 28.2253 | 0 | VACAVILLE 1108 | 28.2253
254 | NAPA 1112 | NORTH BAY | 17.6226 | 0 | NAPA 1112 | 17.6226
255 | DEL MAR 2109 | SIERRA | 2.207 | 0 | DEL MAR 2109 | 2.207
256 | CORRAL 1102 | STOCKTON | 49.8209 | 0 | CORRAL 1102 | 49.8209
257 | CORRAL 1103 | STOCKTON | 23.2725 | 0 | CORRAL 1103 | 23.2725
258 | FROGTOWN 1702 | STOCKTON | 238.1028 | 0 | FROGTOWN 1702 | 238.1028
259 | OLETA 1101 | STOCKTON | 82.8455 | 6.2269 | OLETA 1101 | 89.0724
260 | EL CERRITO G 1105 | EAST BAY | 12.632 | 5.8659 | EL CERRITO G 1105 | 18.498
261 | LINCOLN 1104 | SIERRA | 37.6789 | 0 | LINCOLN 1104 | 37.6789
262 | MONTICELLO 1101 | NORTH BAY | 109.7815 | 0 | MONTICELLO 1101 | 109.7815
263 | PUTAH CREEK 1102 | SACRAMENTO | 26.0826 | 0 | PUTAH CREEK 1102 | 26.0826
264 | SAN RAFAEL 1107 | NORTH BAY | 2.1414 | 18.5562 | SAN RAFAEL 1107 | 20.6975
265 | GUALALA 1112 | HUMBOLDT | 46.2029 | 0 | GUALALA 1112 | 46.2029
266 | SAUSALITO 1102 | NORTH BAY | 8.6501 | 0 | SAUSALITO 1102 | 8.6501
267 | MOLINO 1104 | SONOMA | 2.046 | 0 | MOLINO 1104 | 2.046
268 | CLOVERDALE 1102 | SONOMA | 33.2515 | 47.7246 | CLOVERDALE 1102 | 80.9762
269 | ELK CREEK 1101 | NORTH VALLEY | 82.7232 | 0 | ELK CREEK 1101 | 82.7232
270 | LAKEWOOD 2110 | DIABLO | 0 | 0.42837 | LAKEWOOD 2110 | 0.42837
271 | MILPITAS 1108 | SAN JOSE | 0.28331 | 0 | MILPITAS 1108 | 0.28331
272 | SONOMA 1103 | SONOMA | 0 | 13.7402 | SONOMA 1103 | 13.7402
273 | PEABODY 2113 | SACRAMENTO | 1.6686 | 0 | PEABODY 2113 | 1.6686
274 | RESERVATION ROAD 1101 | CENTRAL COAST | 25.5742 | 0 | RESERVATION ROAD 1101 | 25.5742
275 | COTATI 1102 | SONOMA | 15.7671 | 0 | COTATI 1102 | 15.7671
276 | LAKEWOOD 2224 | DIABLO | 0 | 0.72014 | LAKEWOOD 2224 | 0.72014
277 | ROB ROY 2104 | CENTRAL COAST | 61.1181 | 41.2794 | ROB ROY 2104 | 102.3975
278 | NARROWS 2105 | SIERRA | 177.6535 | 0 | NARROWS 2105 | 177.6535
279 | RED BLUFF 1104 | NORTH VALLEY | 69.4411 | 0 | RED BLUFF 1104 | 69.4411
280 | FULTON 1104 | SONOMA | 0.51664 | 0 | FULTON 1104 | 0.51664
281 | CLEAR LAKE 1101 | HUMBOLDT | 12.3354 | 5.7788 | CLEAR LAKE 1101 | 18.1143
282 | GABILAN 1101 | CENTRAL COAST | 6.4622 | 0 | GABILAN 1101 | 6.4622
283 | HORSESHOE 1104 | SIERRA | 1.0628 | 0 | HORSESHOE 1104 | 1.0628
284 | PEORIA 1705 | YOSEMITE | 59.0992 | 0 | PEORIA 1705 | 59.0992
285 | DESCHUTES 1101 | NORTH VALLEY | 103.8078 | 5.878 | DESCHUTES 1101 | 109.6858
286 | SANTA YNEZ 1101 | LOS PADRES | 16.868 | 13.7834 | SANTA YNEZ 1101 | 30.6514
287 | PANORAMA 1101 | NORTH VALLEY | 11.7268 | 0 | PANORAMA 1101 | 11.7268
288 | JAMESON 1105 | SACRAMENTO | 18.6174 | 0 | JAMESON 1105 | 18.6174
289 | VASCO 1102 | MISSION | 41.9238 | 0 | VASCO 1102 | 41.9238
290 | JARVIS 1101 | MISSION | 0.45193 | 0 | JARVIS 1101 | 0.45193
291 | OAKHURST 1102 | YOSEMITE | 10.0468 | 1.2863 | OAKHURST 1102 | 11.3331
292 | SONOMA 1104 | SONOMA | 19.5383 | 0 | SONOMA 1104 | 19.5383
293 | PINECREST 0401 | YOSEMITE | 0.99103 | 0.966 | PINECREST 0401 | 1.957
294 | HIGGINS 1103 | SIERRA | 75.3648 | 0 | HIGGINS 1103 | 75.3648
295 | PETALUMA C 1109 | SONOMA | 47.7751 | 0 | PETALUMA C 1109 | 47.7751
296 | PENRYN 1105 | SIERRA | 40.4577 | 0 | PENRYN 1105 | 40.4577
297 | GREEN VALLEY 2101 | CENTRAL COAST | 7.3222 | 35.7795 | GREEN VALLEY 2101 | 43.1017
298 | PACIFICA 1102 | PENINSULA | 2.0531 | 2.9478 | PACIFICA 1102 | 5.0009
299 | RINCON 1102 | SONOMA | 3.3014 | 0.25218 | RINCON 1102 | 3.5536
300 | PASO ROBLES 1104 | LOS PADRES | 37.5318 | 0 | PASO ROBLES 1104 | 37.5318
301 | CLARKSVILLE 2109 | SIERRA | 3.1153 | 1.9064 | CLARKSVILLE 2109 | 5.0217
302 | HARTLEY 1101 | HUMBOLDT | 28.4012 | 0 | HARTLEY 1101 | 28.4012
303 | STAFFORD 1101 | NORTH BAY | 7.6052 | 0 | STAFFORD 1101 | 7.6052
304 | HIGGINS 1104 | SIERRA | 71.3425 | 0 | HIGGINS 1104 | 71.3425
305 | SAN JUSTO 1101 | CENTRAL COAST | 39.0542 | 0 | SAN JUSTO 1101 | 39.0542
306 | MARTELL 1101 | STOCKTON | 73.5469 | 0 | MARTELL 1101 | 73.5469
307 | FULTON 1102 | SONOMA | 24.6176 | 3.5637 | FULTON 1102 | 28.1813
308 | DEL MONTE 2104 | CENTRAL COAST | 60.5977 | 0 | DEL MONTE 2104 | 60.5977
309 | PUTAH CREEK 1105 | SACRAMENTO | 1.4631 | 0 | PUTAH CREEK 1105 | 1.4631
310 | HALSEY 1101 | SIERRA | 72.6826 | 0 | HALSEY 1101 | 72.6826
311 | CLEAR LAKE 1102 | HUMBOLDT | 3.7822 | 0 | CLEAR LAKE 1102 | 3.7822
312 | SONOMA 1107 | SONOMA | 2.3737 | 0 | SONOMA 1107 | 2.3737
313 | OREGON TRAIL 1102 | NORTH VALLEY | 43.9113 | 0 | OREGON TRAIL 1102 | 43.9113
314 | JAMESON 1102 | SACRAMENTO | 8.3727 | 0 | JAMESON 1102 | 8.3727
315 | ANITA 1106 | NORTH VALLEY | 0.115 | 0 | ANITA 1106 | 0.115
316 | GONZALES 1104 | CENTRAL COAST | 0.90277 | 0 | GONZALES 1104 | 0.90277
317 | VIEJO 2202 | CENTRAL COAST | 14.2864 | 0 | VIEJO 2202 | 14.2864
318 | MADISON 2101 | SACRAMENTO | 7.647 | 0 | MADISON 2101 | 7.647
319 | VACAVILLE 1109 | SACRAMENTO | 0.50066 | 0 | VACAVILLE 1109 | 0.50066
320 | GEYSERVILLE 1102 | SONOMA | 35.3911 | 18.8206 | GEYSERVILLE 1102 | 54.2117
321 | SANTA ROSA A 1108 | SONOMA | 0.13621 | 0 | SANTA ROSA A 1108 | 0.13621
322 | RED BLUFF 1101 | NORTH VALLEY | 46.1055 | 0 | RED BLUFF 1101 | 46.1055
323 | COTATI 1104 | SONOMA | 7.1785 | 0 | COTATI 1104 | 7.1785
324 | PEABODY 2108 | SACRAMENTO | 0.82253 | 0 | PEABODY 2108 | 0.82253
325 | MARIPOSA 2102 | YOSEMITE | 190.2868 | 54.8517 | MARIPOSA 2102 | 245.1385
326 | ROSSMOOR 1106 | DIABLO | 2.6491 | 1.3787 | ROSSMOOR 1106 | 4.0278
327 | WHEATLAND 1105 | SIERRA | 9.9882 | 0 | WHEATLAND 1105 | 9.9882
328 | WYANDOTTE 1106 | NORTH VALLEY | 1.9508 | 0 | WYANDOTTE 1106 | 1.9508
329 | UPPER LAKE 1101 | HUMBOLDT | 52.3437 | 0.74257 | UPPER LAKE 1101 | 53.0863
330 | WYANDOTTE 1109 | NORTH VALLEY | 52.4768 | 0 | WYANDOTTE 1109 | 52.4768
331 | JARVIS 1108 | MISSION | 2.1719 | 0 | JARVIS 1108 | 2.1719
332 | CLAYTON 2215 | DIABLO | 7.4471 | 1.135 | CLAYTON 2215 | 8.5821
333 | SAN LUIS OBISPO 1108 | LOS PADRES | 1.2137 | 0 | SAN LUIS OBISPO 1108 | 1.2137
334 | JARVIS 1110 | MISSION | 0.094443 | 0 | JARVIS 1110 | 0.094443
335 | INDIAN FLAT 1104 | YOSEMITE | 16.7358 | 0 | INDIAN FLAT 1104 | 16.7358
336 | ANDERSON 1101 | NORTH VALLEY | 9.8615 | 0 | ANDERSON 1101 | 9.8615
337 | PASO ROBLES 1107 | LOS PADRES | 0.069192 | 0 | PASO ROBLES 1107 | 0.069192
338 | FREMONT 1104 | MISSION | 2.6857 | 0 | FREMONT 1104 | 2.6857
339 | VALLEY VIEW 1106 | EAST BAY | 8.5618 | 0 | VALLEY VIEW 1106 | 8.5618
340 | CLARKSVILLE 2106 | SIERRA | 0.95438 | 0 | CLARKSVILLE 2106 | 0.95438
341 | LLAGAS 2107 | SAN JOSE | 4.7595 | 3.0728 | LLAGAS 2107 | 7.8323
342 | PENRYN 1107 | SIERRA | 37.1914 | 0 | PENRYN 1107 | 37.1914
343 | GOLDTREE 1105 | LOS PADRES | 7.1045 | 0 | GOLDTREE 1105 | 7.1045
344 | FROGTOWN 1701 | STOCKTON | 62.3856 | 8.1165 | FROGTOWN 1701 | 70.5021
345 | MERCED FALLS 1102 | YOSEMITE | 120.7817 | 0 | MERCED FALLS 1102 | 120.7817
346 | SAN RAMON 2102 | MISSION | 1.535 | 0 | SAN RAMON 2102 | 1.535
347 | FOOTHILL 1102 | LOS PADRES | 10.2766 | 0 | FOOTHILL 1102 | 10.2766
348 | EEL RIVER 1102 | HUMBOLDT | 38.97 | 0 | EEL RIVER 1102 | 38.97
349 | GREENBRAE 1102 | NORTH BAY | 0 | 7.1787 | GREENBRAE 1102 | 7.1787
350 | PURISIMA 1101 | LOS PADRES | 15.9907 | 0 | PURISIMA 1101 | 15.9907
351 | WOODSIDE 1104 | PENINSULA | 9.9746 | 4.0013 | WOODSIDE 1104 | 13.9759
352 | LLAGAS 2101 | SAN JOSE | 19.8062 | 0 | LLAGAS 2101 | 19.8062
353 | SAN JOAQUIN #3 1101 | YOSEMITE | 1.3384 | 23.3296 | SAN JOAQUIN #3 1101 | 24.668
354 | TASSAJARA 2106 | DIABLO | 0.13696 | 0 | TASSAJARA 2106 | 0.13696
355 | CORTINA 1101 | SACRAMENTO | 1.036 | 0 | CORTINA 1101 | 1.036
356 | GEYSERVILLE 1101 | SONOMA | 69.1228 | 0 | GEYSERVILLE 1101 | 69.1228
357 | SNEATH LANE 1107 | PENINSULA | 2.5458 | 0 | SNEATH LANE 1107 | 2.5458
358 | FRUITLAND 1141 | HUMBOLDT | 24.0637 | 0 | FRUITLAND 1141 | 24.0637
359 | SAN RAMON 2107 | MISSION | 0.30198 | 12.9025 | SAN RAMON 2107 | 13.2045
360 | WILDWOOD 1101 | NORTH VALLEY | 32.6037 | 0 | WILDWOOD 1101 | 32.6037
361 | HARTLEY 1102 | HUMBOLDT | 4.13 | 0 | HARTLEY 1102 | 4.13
362 | TEMPLETON 2111 | LOS PADRES | 45.4297 | 0.30901 | TEMPLETON 2111 | 45.7387
363 | OCEANO 1103 | LOS PADRES | 1.291 | 0 | OCEANO 1103 | 1.291
364 | KESWICK 1101 | NORTH VALLEY | 3.0609 | 47.7872 | KESWICK 1101 | 50.8481
365 | SAN LUIS OBISPO 1101 | LOS PADRES | 17.163 | 10.2961 | SAN LUIS OBISPO 1101 | 27.4591
366 | CURTIS 1703 | YOSEMITE | 178.3394 | 17.4935 | CURTIS 1703 | 195.8329
367 | CAYETANO 2109 | MISSION | 22.7246 | 12.7747 | CAYETANO 2109 | 35.4993
368 | CLARK ROAD 1102 | NORTH VALLEY | 84.5466 | 33.1836 | CLARK ROAD 1102 | 117.7302
369 | SAN RAMON 2119 | MISSION | 0.46097 | 0 | SAN RAMON 2119 | 0.46097
370 | NARROWS 2102 | SIERRA | 95.95 | 0 | NARROWS 2102 | 95.95
371 | MORGAN HILL 2105 | SAN JOSE | 36.1248 | 13.2828 | MORGAN HILL 2105 | 49.4076
372 | HORSESHOE 1101 | SIERRA | 6.4051 | 0 | HORSESHOE 1101 | 6.4051
373 | SAN JOAQUIN #2 1103 | YOSEMITE | 73.3966 | 9.3402 | SAN JOAQUIN #2 1103 | 82.7368
374 | SAN RAFAEL 1101 | NORTH BAY | 2.1093 | 6.5097 | SAN RAFAEL 1101 | 8.619
375 | TEMPLETON 2110 | LOS PADRES | 99.6003 | 32.239 | TEMPLETON 2110 | 131.8393
376 | RED BLUFF 1105 | NORTH VALLEY | 15.2954 | 0 | RED BLUFF 1105 | 15.2954
377 | SUNOL 1101 | MISSION | 22.4882 | 12.0185 | SUNOL 1101 | 34.5067
378 | CENTERVILLE 1101 | NORTH VALLEY | 1.2188 | 35.174 | CENTERVILLE 1101 | 36.3928
379 | MORAGA 1102 | DIABLO | 2.167 | 1.1805 | MORAGA 1102 | 3.3475
380 | SONOMA 1105 | SONOMA | 9.9999 | 4.5813 | SONOMA 1105 | 14.5812
381 | SAN RAMON 2101 | MISSION | 0.57317 | 0 | SAN RAMON 2101 | 0.57317
382 | MARTELL 1102 | STOCKTON | 8.6112 | 0 | MARTELL 1102 | 8.6112
383 | HOPLAND 1101 | HUMBOLDT | 82.4026 | 0 | HOPLAND 1101 | 82.4026
384 | IGNACIO 1101 | NORTH BAY | 4.7919 | 0.61199 | IGNACIO 1101 | 5.4039
385 | PERRY 1101 | LOS PADRES | 60.9689 | 6.3901 | PERRY 1101 | 67.3591
386 | SAN MIGUEL 1105 | LOS PADRES | 0.96596 | 0 | SAN MIGUEL 1105 | 0.96596
387 | SAN LUIS OBISPO 1104 | LOS PADRES | 28.3459 | 22.3218 | SAN LUIS OBISPO 1104 | 50.6677
388 | DEL MONTE 2102 | CENTRAL COAST | 0.0023123 | 0 | DEL MONTE 2102 | 0.0023123
389 | PAUL SWEET 2106 | CENTRAL COAST | 5.703 | 31.8412 | PAUL SWEET 2106 | 37.5441
390 | SANTA MARIA 1108 | LOS PADRES | 29.0306 | 44.0053 | SANTA MARIA 1108 | 73.0359
391 | SAN BENITO 2101 | CENTRAL COAST | 2.942 | 0 | SAN BENITO 2101 | 2.942
392 | WOODWARD 2108 | FRESNO | 30.1544 | 0 | WOODWARD 2108 | 30.1544
393 | PLACER 1102 | SIERRA | 2.1407 | 0 | PLACER 1102 | 2.1407
394 | PUEBLO 1105 | NORTH BAY | 23.9073 | 0 | PUEBLO 1105 | 23.9073
395 | SEACLIFF 0401 | CENTRAL COAST | 1.5545 | 7.02 | SEACLIFF 0401 | 8.5745
396 | EMERALD LAKE 0401 | PENINSULA | 11.2923 | 4.2392 | EMERALD LAKE 0401 | 15.5314
397 | SAN LUIS OBISPO 1107 | LOS PADRES | 19.8879 | 27.6792 | SAN LUIS OBISPO 1107 | 47.5671
398 | COTTONWOOD 1101 | NORTH VALLEY | 70.4171 | 0 | COTTONWOOD 1101 | 70.4171
399 | SAN JOAQUIN #3 1103 | YOSEMITE | 22.7023 | 31.815 | SAN JOAQUIN #3 1103 | 54.5173
400 | SAN RAMON 2117 | MISSION | 0.44721 | 0 | SAN RAMON 2117 | 0.44721
401 | SAUSALITO 1101 | NORTH BAY | 0.58117 | 0 | SAUSALITO 1101 | 0.58117
402 | SONOMA 1102 | SONOMA | 0 | 5.4359 | SONOMA 1102 | 5.4359
403 | TASSAJARA 2113 | DIABLO | 0 | 3.6023 | TASSAJARA 2113 | 3.6023
404 | NEWBURG 1132 | HUMBOLDT | 2.1979 | 0 | NEWBURG 1132 | 2.1979
405 | NOTRE DAME 1104 | NORTH VALLEY | 10.0346 | 17.3928 | NOTRE DAME 1104 | 27.4274
406 | OREGON TRAIL 1103 | NORTH VALLEY | 116.3748 | 0 | OREGON TRAIL 1103 | 116.3748
407 | CLARKSVILLE 2103 | SIERRA | 13.7782 | 19.8478 | CLARKSVILLE 2103 | 33.626
408 | VIEJO 2201 | CENTRAL COAST | 15.761 | 0 | VIEJO 2201 | 15.761
409 | DOBBINS 1101 | SIERRA | 52.103 | 28.1886 | DOBBINS 1101 | 80.2916
410 | FELTON 0401 | CENTRAL COAST | 0 | 2.2987 | FELTON 0401 | 2.2987
411 | VINEYARD 2107 | MISSION | 1.7807 | 0 | VINEYARD 2107 | 1.7807
412 | OAKLAND K 1103 | EAST BAY | 3.8587 | 2.2354 | OAKLAND K 1103 | 6.0941
413 | ARBUCKLE 1104 | SACRAMENTO | 2.0417 | 0 | ARBUCKLE 1104 | 2.0417
414 | TAMARACK 1101 | SIERRA | 16.4477 | 0 | TAMARACK 1101 | 16.4477
415 | BIG RIVER 1101 | HUMBOLDT | 71.4583 | 0 | BIG RIVER 1101 | 71.4583
416 | CLARKSVILLE 2110 | SIERRA | 0.17765 | 0 | CLARKSVILLE 2110 | 0.17765
417 | SANTA ROSA A 1107 | SONOMA | 0 | 2.9541 | SANTA ROSA A 1107 | 2.9541
418 | HIGGINS 1110 | SIERRA | 51.0959 | 0 | HIGGINS 1110 | 51.0959
419 | BRYANT 0402 | DIABLO | 1.2282 | 0 | BRYANT 0402 | 1.2282
420 | BERKELEY F 1105 | EAST BAY | 1.7869 | 0 | BERKELEY F 1105 | 1.7869
421 | HARRIS 1109 | HUMBOLDT | 13.0569 | 0 | HARRIS 1109 | 13.0569
422 | GRASS VALLEY 1103 | SIERRA | 86.1203 | 0 | GRASS VALLEY 1103 | 86.1203
423 | SWIFT 2110 | SAN JOSE | 83.3204 | 0 | SWIFT 2110 | 83.3204
424 | BANGOR 1101 | NORTH VALLEY | 196.4857 | 1.4918 | BANGOR 1101 | 197.9775
425 | OAKLAND K 1101 | EAST BAY | 0.95117 | 1.809 | OAKLAND K 1101 | 2.7602
426 | MIDDLETOWN 1103 | HUMBOLDT | 14.8905 | 8.6667 | MIDDLETOWN 1103 | 23.5571
427 | FITCH MOUNTAIN 1111 | SONOMA | 2.7214 | 0 | FITCH MOUNTAIN 1111 | 2.7214
428 | JESSUP 1103 | NORTH VALLEY | 3.7231 | 0 | JESSUP 1103 | 3.7231
429 | TASSAJARA 2104 | DIABLO | 5.4352 | 1.8221 | TASSAJARA 2104 | 7.2573
430 | PAUL SWEET 2109 | CENTRAL COAST | 2.4247 | 1.8457 | PAUL SWEET 2109 | 4.2704
431 | RIO DELL 1102 | HUMBOLDT | 47.0229 | 0 | RIO DELL 1102 | 47.0229
432 | DIAMOND SPRINGS 1103 | SIERRA | 24.481 | 9.4732 | DIAMOND SPRINGS 1103 | 33.9542
433 | BELLEVUE 1102 | SONOMA | 0.13708 | 0 | BELLEVUE 1102 | 0.13708
434 | HIGHLANDS 1104 | HUMBOLDT | 11.8923 | 0 | HIGHLANDS 1104 | 11.8923
435 | SCE VEGAS 1701 | LOS PADRES | 0 | 0.17032 | SCE VEGAS 1701 | 0.17032
436 | CABRILLO 1104 | LOS PADRES | 30.2749 | 0 | CABRILLO 1104 | 30.2749
437 | HALSEY 1102 | SIERRA | 57.8088 | 0 | HALSEY 1102 | 57.8088
438 | POINT ARENA 1101 | HUMBOLDT | 43.137 | 0 | POINT ARENA 1101 | 43.137
439 | PENRYN 1106 | SIERRA | 0.99996 | 0 | PENRYN 1106 | 0.99996
440 | ELK 1101 | HUMBOLDT | 76.2893 | 0 | ELK 1101 | 76.2893
441 | GOLDTREE 1107 | LOS PADRES | 1.1277 | 0 | GOLDTREE 1107 | 1.1277
442 | MORRO BAY 1102 | LOS PADRES | 17.4048 | 4.0079 | MORRO BAY 1102 | 21.4127
443 | OCEANO 1102 | LOS PADRES | 36.4985 | 0 | OCEANO 1102 | 36.4985
444 | NARROWS 2101 | SIERRA | 61.1189 | 0 | NARROWS 2101 | 61.1189
445 | SHINGLE SPRINGS 1103 | SIERRA | 3.0176 | 5.4358 | SHINGLE SPRINGS 1103 | 8.4534
446 | MC KEE 1111 | SAN JOSE | 8.3733 | 0 | MC KEE 1111 | 8.3733
447 | APPLE HILL 1103 | SIERRA | 42.2523 | 16.6325 | APPLE HILL 1103 | 58.8848
448 | SAN JOAQUIN #3 1102 | YOSEMITE | 4.1897 | 7.3297 | SAN JOAQUIN #3 1102 | 11.5194
449 | MONROE 2107 | SONOMA | 0 | 0.75479 | MONROE 2107 | 0.75479
450 | FORT BRAGG A 1102 | HUMBOLDT | 64.6396 | 0 | FORT BRAGG A 1102 | 64.6396
451 | LAKEWOOD 2109 | DIABLO | 0 | 0.21818 | LAKEWOOD 2109 | 0.21818
452 | NEWBURG 1131 | HUMBOLDT | 6.672 | 0 | NEWBURG 1131 | 6.672
453 | CALAVERAS CEMENT 1101 | STOCKTON | 179.5162 | 11.0129 | CALAVERAS CEMENT 1101 | 190.5291
454 | HALF MOON BAY 1102 | PENINSULA | 2.1338 | 5.5482 | HALF MOON BAY 1102 | 7.682
455 | LUCERNE 1106 | HUMBOLDT | 35.3522 | 0 | LUCERNE 1106 | 35.3522
456 | CASTRO VALLEY 1109 | MISSION | 2.8891 | 2.8396 | CASTRO VALLEY 1109 | 5.7287
457 | CORNING 1102 | NORTH VALLEY | 81.1492 | 0 | CORNING 1102 | 81.1492
458 | SISQUOC 1103 | LOS PADRES | 3.7621 | 23.9934 | SISQUOC 1103 | 27.7554
459 | PAUL SWEET 2105 | CENTRAL COAST | 1.2378 | 7.3646 | PAUL SWEET 2105 | 8.6024
460 | SOBRANTE 1102 | DIABLO | 25.6502 | 1.8365 | SOBRANTE 1102 | 27.4867
461 | OAKLAND D 1112 | EAST BAY | 0.60179 | 2.067 | OAKLAND D 1112 | 2.6688
462 | MILPITAS 1109 | SAN JOSE | 29.4495 | 0 | MILPITAS 1109 | 29.4495
463 | HICKS 2103 | SAN JOSE | 7.8741 | 3.0216 | HICKS 2103 | 10.8958
464 | STILLWATER 1101 | NORTH VALLEY | 34.9345 | 0 | STILLWATER 1101 | 34.9345
465 | AUBERRY 1102 | FRESNO | 127.9128 | 0 | AUBERRY 1102 | 127.9128
466 | SAN BENITO 2104 | CENTRAL COAST | 28.7889 | 0 | SAN BENITO 2104 | 28.7889
467 | ALHAMBRA 1105 | DIABLO | 36.9223 | 0.51114 | ALHAMBRA 1105 | 37.4334
468 | PLACERVILLE 1110 | SIERRA | 32.6998 | 1.6073 | PLACERVILLE 1110 | 34.3071
469 | OTTER 1102 | CENTRAL COAST | 50.083 | 3.7187 | OTTER 1102 | 53.8017
470 | SOBRANTE 1103 | DIABLO | 3.133 | 0.59173 | SOBRANTE 1103 | 3.7247
471 | COARSEGOLD 2103 | YOSEMITE | 93.545 | 0 | COARSEGOLD 2103 | 93.545
472 | PAUL SWEET 2107 | CENTRAL COAST | 5.8813 | 4.7275 | PAUL SWEET 2107 | 10.6088
473 | MORAGA 1104 | DIABLO | 16.4567 | 0.42681 | MORAGA 1104 | 16.8835
474 | DIAMOND SPRINGS 1104 | SIERRA | 5.442 | 8.8045 | DIAMOND SPRINGS 1104 | 14.2466
475 | CAYUCOS 1102 | LOS PADRES | 5.1541 | 8.7452 | CAYUCOS 1102 | 13.8993
476 | WYANDOTTE 1107 | NORTH VALLEY | 98.5128 | 2.2466 | WYANDOTTE 1107 | 100.7594
477 | ORINDA 0401 | DIABLO | 7.018 | 2.3684 | ORINDA 0401 | 9.3864
478 | OREGON TRAIL 1104 | NORTH VALLEY | 45.1213 | 0 | OREGON TRAIL 1104 | 45.1213
479 | ARCATA 1122 | HUMBOLDT | 20.5455 | 0 | ARCATA 1122 | 20.5455
480 | ECHO SUMMIT 1101 | (blank) | 6.1677 | 0 | ECHO SUMMIT 1101 | 6.1677
481 | HIGGINS 1109 | SIERRA | 140.5007 | 0 | HIGGINS 1109 | 140.5007
482 | CLAYTON 2213 | DIABLO | 3.8789 | 0 | CLAYTON 2213 | 3.8789
483 | SARATOGA 1103 | DE ANZA | 4.2157 | 0 | SARATOGA 1103 | 4.2157
484 | NORTH TOWER 2101 | NORTH BAY | 0.18972 | 0 | NORTH TOWER 2101 | 0.18972
485 | CLAY 1101 | STOCKTON | 26.5733 | 0 | CLAY 1101 | 26.5733
486 | BELL 1108 | SIERRA | 66.6823 | 0 | BELL 1108 | 66.6823
487 | RACETRACK 1703 | YOSEMITE | 54.8538 | 1.4131 | RACETRACK 1703 | 56.2669
488 | RINCON 1104 | SONOMA | 0.6109 | 2.0655 | RINCON 1104 | 2.6764
489 | GUALALA 1111 | HUMBOLDT | 35.7279 | 0 | GUALALA 1111 | 35.7279
490 | ROSSMOOR 1101 | DIABLO | 10.7918 | 2.1281 | ROSSMOOR 1101 | 12.9199
491 | UKIAH 1114 | HUMBOLDT | 51.9619 | 0 | UKIAH 1114 | 51.9619
492 | FORT BRAGG A 1104 | HUMBOLDT | 25.9146 | 0 | FORT BRAGG A 1104 | 25.9146
493 | PALO SECO 0401 | EAST BAY | 3.8249 | 0.88293 | PALO SECO 0401 | 4.7078
494 | PACIFICA 1103 | PENINSULA | 1.0341 | 3.0013 | PACIFICA 1103 | 4.0354
495 | JARVIS 1111 | MISSION | 0 | 1.1185 | JARVIS 1111 | 1.1185
496 | PHILO 1101 | HUMBOLDT | 73.7188 | 0 | PHILO 1101 | 73.7188
497 | SAN LEANDRO U 1109 | MISSION | 11.98 | 0.93697 | SAN LEANDRO U 1109 | 12.917
498 | CALPELLA 1101 | HUMBOLDT | 68.3995 | 3.6113 | CALPELLA 1101 | 72.0108
499 | SARATOGA 1105 | DE ANZA | 9.8848 | 0 | SARATOGA 1105 | 9.8848
500 | LOS GATOS 1101 | DE ANZA | 9.9179 | 0 | LOS GATOS 1101 | 9.9179
501 | RED BLUFF 1103 | NORTH VALLEY | 15.929 | 0 | RED BLUFF 1103 | 15.929
502 | LAURELES 1112 | CENTRAL COAST | 28.5944 | 0 | LAURELES 1112 | 28.5944
503 | BUELLTON 1101 | LOS PADRES | 75.8169 | 1.9607 | BUELLTON 1101 | 77.7776
504 | STILLWATER 1102 | NORTH VALLEY | 77.8002 | 0 | STILLWATER 1102 | 77.8002
505 | DIAMOND SPRINGS 1106 | SIERRA | 109.9116 | 0 | DIAMOND SPRINGS 1106 | 109.9116
506 | WEIMAR 1101 | SIERRA | 74.3116 | 0 | WEIMAR 1101 | 74.3116
507 | BUCKS CREEK 1101 | NORTH VALLEY | 15.3881 | 4.6169 | BUCKS CREEK 1101 | 20.005
508 | LUCERNE 1103 | HUMBOLDT | 31.8489 | 0 | LUCERNE 1103 | 31.8489
509 | LOS GATOS 1108 | DE ANZA | 3.7178 | 0.55111 | LOS GATOS 1108 | 4.2689
510 | WISHON 1101 | YOSEMITE | 3.7963 | 3.9858 | WISHON 1101 | 7.7822
511 | TYLER 1105 | NORTH VALLEY | 60.5727 | 0 | TYLER 1105 | 60.5727
512 | CEDAR CREEK 1101 | NORTH VALLEY | 92.881 | 18.019 | CEDAR CREEK 1101 | 110.9
513 | BROWNS VALLEY 1101 | SIERRA | 37.7491 | 0 | BROWNS VALLEY 1101 | 37.7491
514 | KING CITY 1103 | CENTRAL COAST | 17.5881 | 0 | KING CITY 1103 | 17.5881
515 | SAN RAFAEL 1109 | NORTH BAY | 10.8025 | 0 | SAN RAFAEL 1109 | 10.8025
516 | EDES 1112 | EAST BAY | 15.0928 | 0.74359 | EDES 1112 | 15.8364
517 | VIEJO 2203 | CENTRAL COAST | 3.5033 | 0 | VIEJO 2203 | 3.5033
518 | CAROLANDS 0404 | PENINSULA | 3.9545 | 0 | CAROLANDS 0404 | 3.9545
519 | BRIDGEVILLE 1102 | HUMBOLDT | 11.7028 | 21.6429 | BRIDGEVILLE 1102 | 33.3457
520 | PLACERVILLE 1112 | SIERRA | 27.7379 | 0.015526 | PLACERVILLE 1112 | 27.7534
521 | UKIAH 1111 | HUMBOLDT | 22.4731 | 0 | UKIAH 1111 | 22.4731
522 | SPRUCE 0401 | EAST BAY | 3.1391 | 0.98392 | SPRUCE 0401 | 4.123
523 | DEL MONTE 2103 | CENTRAL COAST | 12.8349 | 0 | DEL MONTE 2103 | 12.8349
524 | HATTON 1102 | CENTRAL COAST | 10.7188 | 0 | HATTON 1102 | 10.7188
525 | MORGAN HILL 2104 | SAN JOSE | 4.9492 | 0 | MORGAN HILL 2104 | 4.9492
526 | LOS OSITOS 2103 | CENTRAL COAST | 44.5435 | 0 | LOS OSITOS 2103 | 44.5435
527 | SCE TEHACHAPI 1101 | KERN | 1.4276 | 0 | SCE TEHACHAPI 1101 | 1.4276
528 | POSO MOUNTAIN 2101 | KERN | 49.4434 | 0 | POSO MOUNTAIN 2101 | 49.4434
529 | HIGGINS 1107 | SIERRA | 16.8285 | 0 | HIGGINS 1107 | 16.8285
530 | MAPLE CREEK 1101 | HUMBOLDT | 9.8748 | 0 | MAPLE CREEK 1101 | 9.8748
531 | POTTER VALLEY P H 1105 | HUMBOLDT | 40.6326 | 5.1035 | POTTER VALLEY P H 1105 | 45.7361
532 | BURNEY 1101 | NORTH VALLEY | 51.5022 | 0 | BURNEY 1101 | 51.5022
533 | VOLTA 1101 | NORTH VALLEY | 143.4981 | 9.5492 | VOLTA 1101 | 153.0474
534 | LAS GALLINAS A 1106 | NORTH BAY | 3.0118 | 1.9862 | LAS GALLINAS A 1106 | 4.998
535 | CHESTER 1102 | NORTH VALLEY | 2.4094 | 0 | CHESTER 1102 | 2.4094
536 | VACAVILLE 1104 | SACRAMENTO | 15.6565 | 0 | VACAVILLE 1104 | 15.6565
537 | POSO MOUNTAIN 2103 | KERN | 19.5559 | 0 | POSO MOUNTAIN 2103 | 19.5559
538 | PLACERVILLE 1111 | SIERRA | 13.2951 | 0 | PLACERVILLE 1111 | 13.2951
539 | FORT BRAGG A 1101 | HUMBOLDT | 70.4672 | 0 | FORT BRAGG A 1101 | 70.4672
540 | BRENTWOOD 2105 | DIABLO | 9.8403 | 0 | BRENTWOOD 2105 | 9.8403
541 | HICKS 1116 | SAN JOSE | 10.7423 | 0 | HICKS 1116 | 10.7423
542 | EMERALD LAKE 0402 | PENINSULA | 7.9738 | 0 | EMERALD LAKE 0402 | 7.9738
543 | SAN CARLOS 1104 | PENINSULA | 8.3888 | 0 | SAN CARLOS 1104 | 8.3888
544 | OAK 0401 | EAST BAY | 4.3198 | 0 | OAK 0401 | 4.3198
545 | SAN RAFAEL 1104 | NORTH BAY | 10.8807 | 0.47768 | SAN RAFAEL 1104 | 11.3584
546 | FAIRVIEW 2207 | DIABLO | 18.7684 | 0 | FAIRVIEW 2207 | 18.7684
547 | TAR FLAT 0402 | YOSEMITE | 4.2034 | 1.2952 | TAR FLAT 0402 | 5.4986
548 | IONE 1101 | STOCKTON | 15.6336 | 0 | IONE 1101 | 15.6336
549 | MESA 1103 | LOS PADRES | 10.94 | 0 | MESA 1103 | 10.94
550 | REEDLEY 1104 | FRESNO | 1.9028 | 0 | REEDLEY 1104 | 1.9028
551 | GRAYS FLAT 0401 | NORTH VALLEY | 10.7057 | 0 | GRAYS FLAT 0401 | 10.7057
552 | OLETA 1102 | STOCKTON | 58.0426 | 0.63667 | OLETA 1102 | 58.6793
553 | LAS POSITAS 2108 | MISSION | 7.3474 | 0 | LAS POSITAS 2108 | 7.3474
554 | KONOCTI 1108 | HUMBOLDT | 20.7676 | 0 | KONOCTI 1108 | 20.7676
555 | CAYETANO 2111 | MISSION | 5.4093 | 0 | CAYETANO 2111 | 5.4093
556 | JAMESON 1103 | SACRAMENTO | 3.6313 | 0 | JAMESON 1103 | 3.6313
557 | FRENCH GULCH 1101 | NORTH VALLEY | 18.8732 | 0 | FRENCH GULCH 1101 | 18.8732
558 | SISQUOC 1102 | LOS PADRES | 16.858 | 31.6355 | SISQUOC 1102 | 48.4935
559 | TEJON 1102 | KERN | 32.2059 | 0 | TEJON 1102 | 32.2059
560 | ANTLER 1101 | NORTH VALLEY | 55.9614 | 4.1101 | ANTLER 1101 | 60.0715
561 | SOBRANTE 1101 | DIABLO | 15.7973 | 0.11627 | SOBRANTE 1101 | 15.9136
562 | COTTONWOOD 1102 | NORTH VALLEY | 59.3351 | 0 | COTTONWOOD 1102 | 59.3351
563 | SARATOGA 1106 | DE ANZA | 12.7298 | 0.66423 | SARATOGA 1106 | 13.394
564 | SO. CAL. EDISON #2 1101 | YOSEMITE | 0.73341 | 0.4432 | SO. CAL. EDISON #2 1101 | 1.1766
565 | RIDGE 0401 | EAST BAY | 2.662 | 0 | RIDGE 0401 | 2.662
566 | LAKEWOOD 2107 | DIABLO | 7.288 | 0.078677 | LAKEWOOD 2107 | 7.3667
567 | MARTELL 1103 | STOCKTON | 20.372 | 0 | MARTELL 1103 | 20.372
568 | RALSTON 1101 | PENINSULA | 8.6411 | 0 | RALSTON 1101 | 8.6411
569 | KIRKER 2104 | DIABLO | 5.4258 | 0 | KIRKER 2104 | 5.4258
570 | SAN RAFAEL 1105 | NORTH BAY | 4.1168 | 0 | SAN RAFAEL 1105 | 4.1168
571 | BAY MEADOWS 2102 | PENINSULA | 4.2519 | 0 | BAY MEADOWS 2102 | 4.2519
572 | CLAY 1103 | STOCKTON | 49.029 | 0 | CLAY 1103 | 49.029
573 | SMARTVILLE 1101 | SIERRA | 15.8868 | 0 | SMARTVILLE 1101 | 15.8868
574 | HOLLISTER 2105 | CENTRAL COAST | 61.272 | 0 | HOLLISTER 2105 | 61.272
575 | OAKLAND J 1102 | EAST BAY | 6.2044 | 0 | OAKLAND J 1102 | 6.2044
576 | CARLOTTA 1121 | HUMBOLDT | 21.1982 | 0 | CARLOTTA 1121 | 21.1982
577 | CURTIS 1701 | YOSEMITE | 13.4152 | 0 | CURTIS 1701 | 13.4152
578 | RALSTON 1102 | PENINSULA | 3.2655 | 0 | RALSTON 1102 | 3.2655
579 | RADUM 1105 | MISSION | 1.3612 | 0.80907 | RADUM 1105 | 2.1702
580 | SANTA YNEZ 1102 | LOS PADRES | 6.558 | 0 | SANTA YNEZ 1102 | 6.558
581 | SPRUCE 0402 | EAST BAY | 1.5422 | 0.36278 | SPRUCE 0402 | 1.905
582 | WEIMAR 1102 | SIERRA | 23.0263 | 0 | WEIMAR 1102 | 23.0263
583 | PIERCY 2110 | SAN JOSE | 14.4387 | 0 | PIERCY 2110 | 14.4387
584 | SAN CARLOS 1103 | PENINSULA | 3.983 | 0 | SAN CARLOS 1103 | 3.983
585 | FRENCH GULCH 1102 | NORTH VALLEY | 19.262 | 3.0795 | FRENCH GULCH 1102 | 22.3415
586 | SWIFT 2107 | SAN JOSE | 2.6821 | 0 | SWIFT 2107 | 2.6821
587 | KERCKHOFF 1101 | YOSEMITE | 34.5924 | 0 | KERCKHOFF 1101 | 34.5924
588 | NORTH DUBLIN 2101 | MISSION | 3.6193 | 0 | NORTH DUBLIN 2101 | 3.6193
589 | DUNLAP 1103 | FRESNO | 70.8013 | 0 | DUNLAP 1103 | 70.8013
590 | SUMMIT 1101 | SIERRA | 8.7537 | 0 | SUMMIT 1101 | 8.7537
591 | BUCKS CREEK 1102 | NORTH VALLEY | 22.7505 | 6.8103 | BUCKS CREEK 1102 | 29.5609
592 | BEAR VALLEY 2101 | YOSEMITE | 108.2666 | 0 | BEAR VALLEY 2101 | 108.2666
593 | UKIAH 1115 | HUMBOLDT | 17.5263 | 0 | UKIAH 1115 | 17.5263
594 | SOLEDAD 2102 | CENTRAL COAST | 25.5866 | 0 | SOLEDAD 2102 | 25.5866
595 | WYANDOTTE 1110 | NORTH VALLEY | 13.8013 | 0 | WYANDOTTE 1110 | 13.8013
596 | SAN LUIS OBISPO 1102 | LOS PADRES | 0.61698 | 0 | SAN LUIS OBISPO 1102 | 0.61698
597 | SAN LEANDRO U 1114 | MISSION | 13.8938 | 0 | SAN LEANDRO U 1114 | 13.8938
598 | FORT SEWARD 1122 | HUMBOLDT | 17.3427 | 0 | FORT SEWARD 1122 | 17.3427
599 | GOLDTREE 1108 | LOS PADRES | 2.5563 | 0 | GOLDTREE 1108 | 2.5563
600 | CHOLAME 2102 | LOS PADRES | 58.4006 | 0 | CHOLAME 2102 | 58.4006
601 | LONE TREE 2105 | DIABLO | 9.5646 | 0 | LONE TREE 2105 | 9.5646
602 | CAMBRIA 1102 | LOS PADRES | 17.1255 | 0 | CAMBRIA 1102 | 17.1255
603 | VALLEY VIEW 1105 | EAST BAY | 5.4093 | 0 | VALLEY VIEW 1105 | 5.4093
604 | MC KEE 1108 | SAN JOSE | 1.0836 | 0 | MC KEE 1108 | 1.0836
605 | GONZALES 1101 | CENTRAL COAST | 3.5612 | 0 | GONZALES 1101 | 3.5612
606 | EL CERRITO G 1110 | EAST BAY | 1.9753 | 0 | EL CERRITO G 1110 | 1.9753
607 | BELL 1109 | SIERRA | 13.433 | 0 | BELL 1109 | 13.433
608 | MORAGA 1103 | DIABLO | 3.3169 | 0.15473 | MORAGA 1103 | 3.4716
609 | LAS AROMAS 0401 | DIABLO | 5.9862 | 0 | LAS AROMAS 0401 | 5.9862
610 | PLACER 1103 | SIERRA | 12.2492 | 0 | PLACER 1103 | 12.2492
611 | SNEATH LANE 1101 | PENINSULA | 2.4892 | 0 | SNEATH LANE 1101 | 2.4892
612 | PALMER 1101 | LOS PADRES | 37.0218 | 0 | PALMER 1101 | 37.0218
613 | MORGAN HILL 2109 | SAN JOSE | 1.7684 | 0 | MORGAN HILL 2109 | 1.7684
614 | CMC 1101 | LOS PADRES | 2.0609 | 0 | CMC 1101 | 2.0609
615 | RIDGE 0402 | EAST BAY | 1.6674 | 0 | RIDGE 0402 | 1.6674
616 | LAS PULGAS 0401 | PENINSULA | 0.063561 | 0 | LAS PULGAS 0401 | 0.063561
617 | FLORENCE 0401 | EAST BAY | 1.7158 | 0 | FLORENCE 0401 | 1.7158
618 | NEWBURG 1133 | HUMBOLDT | 3.7712 | 0 | NEWBURG 1133 | 3.7712
619 | PIT NO 1 1101 | NORTH VALLEY | 25.7108 | 0 | PIT NO 1 1101 | 25.7108
620 | SO. CAL. EDISON #3 1101 | FRESNO | 4.2032 | 2.2222 | SO. CAL. EDISON #3 1101 | 6.4255
621 | EL CERRITO G 1113 | EAST BAY | 0.20892 | 0 | EL CERRITO G 1113 | 0.20892
622 | RESERVATION ROAD 1102 | CENTRAL COAST | 13.9997 | 0 | RESERVATION ROAD 1102 | 13.9997
623 | ARCATA 1121 | HUMBOLDT | 6.629 | 0 | ARCATA 1121 | 6.629
624 | WISE 1101 | SIERRA | 8.6439 | 0 | WISE 1101 | 8.6439
625 | CASTRO VALLEY 1101 | MISSION | 2.976 | 0 | CASTRO VALLEY 1101 | 2.976
626 | LOS GATOS 1102 | DE ANZA | 1.1034 | 0 | LOS GATOS 1102 | 1.1034
627 | SARATOGA 1115 | DE ANZA | 2.7261 | 0 | SARATOGA 1115 | 2.7261
628 | PEORIA 1701 | YOSEMITE | 80.3858 | 0 | PEORIA 1701 | 80.3858
629 | HOLLISTER 2104 | CENTRAL COAST | 6.0574 | 0 | HOLLISTER 2104 | 6.0574
630 | EDENVALE 2107 | SAN JOSE | 0.76864 | 0 | EDENVALE 2107 | 0.76864
631 | AUBURN 1102 | SIERRA | 2.2817 | 0 | AUBURN 1102 | 2.2817
632 | SALT SPRINGS 2101 | STOCKTON | 16.764 | 0 | SALT SPRINGS 2101 | 16.764
633 | TIDEWATER 2106 | DIABLO | 8.1253 | 0 | TIDEWATER 2106 | 8.1253
634 | WALDO 0402 | EAST BAY | 3.0716 | 0 | WALDO 0402 | 3.0716
635 | HOLLISTER 2106 | CENTRAL COAST | 7.4093 | 0 | HOLLISTER 2106 | 7.4093
636 | CAL WATER 1102 | KERN | 2.9688 | 0 | CAL WATER 1102 | 2.9688
637 | MC KEE 1107 | SAN JOSE | 2.6945 | 0 | MC KEE 1107 | 2.6945
638 | ALTO 1120 | NORTH BAY | 2.2169 | 0 | ALTO 1120 | 2.2169
639 | ZACA 1101 | LOS PADRES | 17.2136 | 1.4712 | ZACA 1101 | 18.6848
640 | HOLLISTER 2102 | CENTRAL COAST | 28.3775 | 0 | HOLLISTER 2102 | 28.3775
641 | DUNLAP 1102 | FRESNO | 55.7604 | 0 | DUNLAP 1102 | 55.7604
642 | JOLON 1102 | CENTRAL COAST | 66.2788 | 0 | JOLON 1102 | 66.2788
643 | TULUCAY 1101 | NORTH BAY | 4.4167 | 0 | TULUCAY 1101 | 4.4167
644 | FRANKLIN 1104 | EAST BAY | 5.6687 | 0 | FRANKLIN 1104 | 5.6687
645 | LINCOLN 1101 | SIERRA | 13.6078 | 0 | LINCOLN 1101 | 13.6078
646 | HOLLYWOOD 0401 | EAST BAY | 2.9599 | 0 | HOLLYWOOD 0401 | 2.9599
647 | PANORAMA 1102 | NORTH VALLEY | 32.1467 | 0 | PANORAMA 1102 | 32.1467
648 | OAKLAND J 1105 | EAST BAY | 3.7186 | 0 | OAKLAND J 1105 | 3.7186
649 | TASSAJARA 2103 | DIABLO | 1.1115 | 0.60032 | TASSAJARA 2103 | 1.7119
650 | GARBERVILLE 1103 | HUMBOLDT | 1.3711 | 0 | GARBERVILLE 1103 | 1.3711
651 | NOVATO 1104 | NORTH BAY | 4.2213 | 0 | NOVATO 1104 | 4.2213
652 | FLINT 1102 | SIERRA | 0.092844 | 0 | FLINT 1102 | 0.092844
653 | SARATOGA 1104 | DE ANZA | 1.7714 | 0 | SARATOGA 1104 | 1.7714
654 | CAMBRIA 1101 | LOS PADRES | 27.64 | 0 | CAMBRIA 1101 | 27.64
655 | LLAGAS 2104 | SAN JOSE | 1.6348 | 0 | LLAGAS 2104 | 1.6348
656 | AUBURN 1101 | SIERRA | 3.1166 | 0 | AUBURN 1101 | 3.1166
657 | WYANDOTTE 1102 | NORTH VALLEY | 4.5597 | 0 | WYANDOTTE 1102 | 4.5597
658 | SAN MIGUEL 1104 | LOS PADRES | 25.5295 | 0 | SAN MIGUEL 1104 | 25.5295
659 | HUMBOLDT BAY 1102 | HUMBOLDT | 7.0458 | 0 | HUMBOLDT BAY 1102 | 7.0458
660 | VINEYARD 2110 | MISSION | 5.8656 | 0 | VINEYARD 2110 | 5.8656
661 | BELMONT 1103 | PENINSULA | 1.5331 | 0 | BELMONT 1103 | 1.5331
662 | OAKLAND X 1101 | EAST BAY | 0.53647 | 0 | OAKLAND X 1101 | 0.53647
663 | SWIFT 2109 | SAN JOSE | 0.30955 | 0 | SWIFT 2109 | 0.30955
664 | HARRIS 1108 | HUMBOLDT | 2.5554 | 0 | HARRIS 1108 | 2.5554
665 | VIEJO 2204 | CENTRAL COAST | 3.9584 | 0 | VIEJO 2204 | 3.9584
666 | PANOCHE 1103 | YOSEMITE | 45.8174 | 0 | PANOCHE 1103 | 45.8174
667 | WYANDOTTE 1105 | NORTH VALLEY | 20.8495 | 0.068691 | WYANDOTTE 1105 | 20.9182
668 | MORRO BAY 1101 | LOS PADRES | 5.6552 | 0.67276 | MORRO BAY 1101 | 6.3279
669 | DOLAN ROAD 1101 | CENTRAL COAST | 3.8209 | 0 | DOLAN ROAD 1101 | 3.8209
670 | SAN RAFAEL 1106 | NORTH BAY | 2.8567 | 0 | SAN RAFAEL 1106 | 2.8567
671 | TOCALOMA 0241 | NORTH BAY | 0.031239 | 0 | TOCALOMA 0241 | 0.031239
672 | SAN LEANDRO U 1107 | MISSION | 0.061986 | 0 | SAN LEANDRO U 1107 | 0.061986
673 | HIGGINS 1108 | SIERRA | 0.020411 | 0 | HIGGINS 1108 | 0.020411
674 | SPENCE 1122 | CENTRAL COAST | 9.9861 | 0 | SPENCE 1122 | 9.9861
675 | CAMPHORA 1101 | CENTRAL COAST | 1.4665 | 0 | CAMPHORA 1101 | 1.4665
676 | LLAGAS 2106 | SAN JOSE | 1.5959 | 0 | LLAGAS 2106 | 1.5959
677 | FRANKLIN 1101 | EAST BAY | 1.5325 | 0 | FRANKLIN 1101 | 1.5325
678 | SOLEDAD 2101 | CENTRAL COAST | 4.6112 | 0 | SOLEDAD 2101 | 4.6112
679 | FAIRMOUNT 0401 | EAST BAY | 1.4849 | 0 | FAIRMOUNT 0401 | 1.4849
680 | SAN LUIS OBISPO 1105 | LOS PADRES | 1.9887 | 0 | SAN LUIS OBISPO 1105 | 1.9887
681 | TEMPLETON 2112 | LOS PADRES | 2.5848 | 0 | TEMPLETON 2112 | 2.5848
682 | WOOD 0401 | EAST BAY | 0.4018 | 0 | WOOD 0401 | 0.4018
683 | CORONA 1103 | SONOMA | 0.968 | 0 | CORONA 1103 | 0.968
684 | ANDERSON 1103 | NORTH VALLEY | 5.8182 | 0 | ANDERSON 1103 | 5.8182
685 | WILLOW PASS 1101 | DIABLO | 0.46926 | 0 | WILLOW PASS 1101 | 0.46926
686 | POSO MOUNTAIN 2104 | KERN | 10.1656 | 0 | POSO MOUNTAIN 2104 | 10.1656
687 | SYCAMORE CREEK 1109 | NORTH VALLEY | 0.58228 | 0 | SYCAMORE CREEK 1109 | 0.58228
688 | PEABODY 2106 | SACRAMENTO | 0.58049 | 0 | PEABODY 2106 | 0.58049
689 | RIO DEL MAR 0401 | CENTRAL COAST | 1.702 | 0 | RIO DEL MAR 0401 | 1.702
690 | CLAY 1102 | STOCKTON | 1.1664 | 0 | CLAY 1102 | 1.1664
691 | MORGAN HILL 2110 | SAN JOSE | 2.054 | 0 | MORGAN HILL 2110 | 2.054
692 | FORT ORD 2106 | CENTRAL COAST | 1.6818 | 0 | FORT ORD 2106 | 1.6818
693 | CHESTER 1101 | NORTH VALLEY | 2.5695 | 0 | CHESTER 1101 | 2.5695
694 | PLACERVILLE 1109 | SIERRA | 0.020146 | 0 | PLACERVILLE 1109 | 0.020146
695 | WILLOW PASS 2107 | DIABLO | 0.15832 | 0 | WILLOW PASS 2107 | 0.15832
696 | BERKELEY F 0402 | EAST BAY | 0.47631 | 0 | BERKELEY F 0402 | 0.47631
697 | BUTTE 1105 | NORTH VALLEY | 1.8432 | 0 | BUTTE 1105 | 1.8432
698 | CMC 1102 | LOS PADRES | 0.46264 | 0 | CMC 1102 | 0.46264
699 | SNEATH LANE 1106 | PENINSULA | 1.101 | 0 | SNEATH LANE 1106 | 1.101
700 | KERN OIL 1106 | KERN | 1.5124 | 0 | KERN OIL 1106 | 1.5124
701 | LOS MOLINOS 1101 | NORTH VALLEY | 0.1275 | 0 | LOS MOLINOS 1101 | 0.1275
702 | STELLING 1109 | DE ANZA | 0.52786 | 0 | STELLING 1109 | 0.52786
703 | BURNEY 1102 | NORTH VALLEY | 0.71383 | 0 | BURNEY 1102 | 0.71383
704 | TEMPLETON 2108 | LOS PADRES | 2.5794 | 0 | TEMPLETON 2108 | 2.5794
705 | HIGHLANDS 1101 | HUMBOLDT | 0.026418 | 0 | HIGHLANDS 1101 | 0.026418
706 | MONTEREY 0402 | CENTRAL COAST | 0.7655 | 0 | MONTEREY 0402 | 0.7655
707 | PIT NO 3 2101 | NORTH VALLEY | 46.4401 | 0 | PIT NO 3 2101 | 46.4401
708 | SAN BERNARD 1101 | KERN | 0.91753 | 0 | SAN BERNARD 1101 | 0.91753
709 | LLAGAS 2105 | SAN JOSE | 0.40589 | 0 | LLAGAS 2105 | 0.40589
710 | COVELO 1101 | HUMBOLDT | 9.9189 | 0 | COVELO 1101 | 9.9189
711 | STONE CORRAL 1110 | FRESNO | 2.3189 | 0 | STONE CORRAL 1110 | 2.3189
712 | SAN MIGUEL 1106 | LOS PADRES | 37.1788 | 0 | SAN MIGUEL 1106 | 37.1788
713 | WALDO 0401 | EAST BAY | 1.6612 | 0 | WALDO 0401 | 1.6612
714 | TASSAJARA 2109 | DIABLO | 0.80761 | 0 | TASSAJARA 2109 | 0.80761
715 | OCEANO 1105 | LOS PADRES | 3.6627 | 0 | OCEANO 1105 | 3.6627
716 | BALCH NO 1 1101 | FRESNO | 14.6983 | 0 | BALCH NO 1 1101 | 14.6983
717 | MC KEE 1103 | SAN JOSE | 2.8083 | 0 | MC KEE 1103 | 2.8083
718 | RISING RIVER 1101 | NORTH VALLEY | 46.3641 | 0 | RISING RIVER 1101 | 46.3641
719 | DIVIDE 1103 | LOS PADRES | 2.2423 | 0 | DIVIDE 1103 | 2.2423
720 | PACIFIC GROVE 0422 | CENTRAL COAST | 0.61996 | 0 | PACIFIC GROVE 0422 | 0.61996
721 | WILLITS 1102 | HUMBOLDT | 5.2584 | 0 | WILLITS 1102 | 5.2584
722 | OAKLAND X 1105 | EAST BAY | 3.475 | 0 | OAKLAND X 1105 | 3.475
723 | LOS OSITOS 2102 | CENTRAL COAST | 2.5834 | 0 | LOS OSITOS 2102 | 2.5834
724 | BERESFORD 0403 | PENINSULA | 4.1458 | 0 | BERESFORD 0403 | 4.1458
725 | RIO DEL MAR 0402 | CENTRAL COAST | 1.6949 | 0 | RIO DEL MAR 0402 | 1.6949
726 | FORT ORD 2107 | CENTRAL COAST | 2.9621 | 0 | FORT ORD 2107 | 2.9621
727 | LAS GALLINAS A 1104 | NORTH BAY | 1.1639 | 0 | LAS GALLINAS A 1104 | 1.1639
728 | LOYOLA 1102 | DE ANZA | 0.10967 | 0 | LOYOLA 1102 | 0.10967
729 | OAKLAND J 1106 | EAST BAY | 1.9819 | 0 | OAKLAND J 1106 | 1.9819
730 | RAWSON 1103 | NORTH VALLEY | 2.3781 | 0 | RAWSON 1103 | 2.3781
731 | EL CERRITO G 1111 | EAST BAY | 0.94606 | 0 | EL CERRITO G 1111 | 0.94606
732 | CAYUCOS 1101 | LOS PADRES | 2.0954 | 0 | CAYUCOS 1101 | 2.0954
733 | PRUNEDALE 1110 | CENTRAL COAST | 0.046537 | 0 | PRUNEDALE 1110 | 0.046537
734 | TRES PINOS 1111 | CENTRAL COAST | 0.10269 | 0 | TRES PINOS 1111 | 0.10269
735 | COAST RD 0401 | CENTRAL COAST | 1.6617 | 0 | COAST RD 0401 | 1.6617
736 | GONZALES 1103 | CENTRAL COAST | 1.0413 | 0 | GONZALES 1103 | 1.0413
737 | ALTO 1123 | NORTH BAY | 2.2968 | 0.098723 | ALTO 1123 | 2.3955
738 | TRIDAM POWERHOUSE 2101 | YOSEMITE | 0.050313 | 0 | TRIDAM POWERHOUSE 2101 | 0.050313
739 | ARLINGTON 0401 | EAST BAY | 0.76473 | 0 | ARLINGTON 0401 | 0.76473
740 | OCEANO 1106 | LOS PADRES | 1.8831 | 0 | OCEANO 1106 | 1.8831
741 | OAKLAND J 1118 | EAST BAY | 0.38627 | 0 | OAKLAND J 1118 | 0.38627
742 | CASTRO VALLEY 1104 | MISSION | 3.6017 | 0 | CASTRO VALLEY 1104 | 3.6017
743 | POTTER VALLEY P H 1104 | HUMBOLDT | 5.9197 | 0.55489 | POTTER VALLEY P H 1104 | 6.4746
744 | SPENCE 1123 | CENTRAL COAST | 2.0801 | 0 | SPENCE 1123 | 2.0801
745 | ALHAMBRA 1102 | DIABLO | 0.24414 | 0 | ALHAMBRA 1102 | 0.24414
746 | TEJON 1103 | KERN | 2.7582 | 0 | TEJON 1103 | 2.7582
747 | EL CERRITO G 1108 | EAST BAY | 0.57918 | 0 | EL CERRITO G 1108 | 0.57918
748 | EAST MARYSVILLE 1108 | SIERRA | 0.35809 | 0 | EAST MARYSVILLE 1108 | 0.35809
749 | MC ARTHUR 1101 | NORTH VALLEY | 68.9373 | 0 | MC ARTHUR 1101 | 68.9373
750 | ESTUDILLO 0401 | MISSION | 0.69789 | 0 | ESTUDILLO 0401 | 0.69789
751 | TULE POWER HOUSE 1101 | FRESNO | 4.0927 | 0 | TULE POWER HOUSE 1101 | 4.0927
752 | OROSI 1102 | FRESNO | 0.26307 | 0 | OROSI 1102 | 0.26307
753 | PACIFICA 1104 | PENINSULA | 0.50255 | 0 | PACIFICA 1104 | 0.50255
754 | BAYWOOD 1101 | LOS PADRES | 1.4233 | 0 | BAYWOOD 1101 | 1.4233
755 | VASONA 1102 | DE ANZA | 0.06716 | 0 | VASONA 1102 | 0.06716
756 | WOODSIDE 1102 | PENINSULA | 0.10582 | 0 | WOODSIDE 1102 | 0.10582
757 | NARROWS 2104 | SIERRA | 0.002841 | 0 | NARROWS 2104 | 0.002841
758 | CALPELLA 1102 | HUMBOLDT | 5.8421 | 0 | CALPELLA 1102 | 5.8421
759 | BANCROFT 0402 | EAST BAY | 1.0716 | 0 | BANCROFT 0402 | 1.0716
760 | SUMMIT 1102 | SIERRA | 5.1556 | 0 | SUMMIT 1102 | 5.1556
761 | COPPERMINE 1104 | FRESNO | 8.1519 | 0 | COPPERMINE 1104 | 8.1519
762 | PLACER 1104 | SIERRA | 1.3434 | 0 | PLACER 1104 | 1.3434
763 | PLACER 1101 | SIERRA | 0.77573 | 0 | PLACER 1101 | 0.77573
764 | PIT NO 7 1101 | NORTH VALLEY | 2.7098 | 0 | PIT NO 7 1101 | 2.7098
765 | LOS COCHES 1101 | CENTRAL COAST | 2.6219 | 0 | LOS COCHES 1101 | 2.6219
766 | BOSTON 0401 | EAST BAY | 0.44969 | 0 | BOSTON 0401 | 0.44969
767 | SNEATH LANE 1102 | PENINSULA | 0.30787 | 0 | SNEATH LANE 1102 | 0.30787
768 | CARMEL 0402 | CENTRAL COAST | 0.30828 | 0 | CARMEL 0402 | 0.30828
769 | PIT NO 5 1101 | NORTH VALLEY | 23.7942 | 0 | PIT NO 5 1101 | 23.7942
770 | WILLOW PASS 2108 | DIABLO | 0.047227 | 0 | WILLOW PASS 2108 | 0.047227
771 | FORT BRAGG A 1103 | HUMBOLDT | 0.37656 | 0 | FORT BRAGG A 1103 | 0.37656
772 | LAKEWOOD 1102 | DIABLO | 0.47236 | 0 | LAKEWOOD 1102 | 0.47236
773 | CARMEL 0405 | CENTRAL COAST | 0.33684 | 0 | CARMEL 0405 | 0.33684
774 | ROSSMOOR 1104 | DIABLO | 0.24893 | 0 | ROSSMOOR 1104 | 0.24893
775 | LAMONT 1102 | KERN | 0.50063 | 0 | LAMONT 1102 | 0.50063
776 | SOLEDAD 1114 | CENTRAL COAST | 0.90872 | 0 | SOLEDAD 1114 | 0.90872
777 | EEL RIVER 1103 | HUMBOLDT | 2.3658 | 0 | EEL RIVER 1103 | 2.3658
778 | GREENBRAE 1104 | NORTH BAY | 0.079918 | 0 | GREENBRAE 1104 | 0.079918
779 | OROVILLE 1104 | NORTH VALLEY | 0.2392 | 0 | OROVILLE 1104 | 0.2392
780 | POTTER VALLEY PH 1105 | HUMBOLDT | 0.0052407 | 0 | POTTER VALLEY PH 1105 | 0.0052407
781 | OAKLAND J 1116 | EAST BAY | 0.031861 | 0 | OAKLAND J 1116 | 0.031861
782 | JOLON 1103 | CENTRAL COAST | 14.8367 | 0 | JOLON 1103 | 14.8367
783 | MC ARTHUR 1102 | NORTH VALLEY | 0.91154 | 0 | MC ARTHUR 1102 | 0.91154
784 | MONTEREY 0401 | CENTRAL COAST | 0.26645 | 0 | MONTEREY 0401 | 0.26645
785 | REEDLEY 1112 | FRESNO | 0.0028032 | 0 | REEDLEY 1112 | 0.0028032
786 | MAXWELL 1105 | SACRAMENTO | 1.6684 | 0 | MAXWELL 1105 | 1.6684
787 | ALTO 1121 | NORTH BAY | 0.013093 | 0 | ALTO 1121 | 0.013093
788 | WESTLEY 1103 | YOSEMITE | 0.92376 | 0 | WESTLEY 1103 | 0.92376
789 | GLENN 1101 | NORTH VALLEY | 2.3498 | 0 | GLENN 1101 | 2.3498
790 | ANTELOPE 1101 | KERN | 0.75322 | 0 | ANTELOPE 1101 | 0.75322
791 | STONE CORRAL 1108 | FRESNO | 2.9159 | 0 | STONE CORRAL 1108 | 2.9159
792 | CUYAMA 1103 | KERN | 2.3769 | 0 | CUYAMA 1103 | 2.3769
793 | SAN ARDO 1101 | CENTRAL COAST | 2.6646 | 0 | SAN ARDO 1101 | 2.6646
794 | LOGAN CREEK 2102 | NORTH VALLEY | 3.7103 | 0 | LOGAN CREEK 2102 | 3.7103
795 | SPAULDING 1101 | SIERRA | 18.329 | 1.7773 | SPAULDING 1101 | 20.1063
796 | BOGARD 1101 | NORTH VALLEY | 0.51623 | 0 | BOGARD 1101 | 0.51623
Grand Total |  |  | 18382.7135 | 7212.0208 |  | 25594.7343